2022年信息化类软件市场调研（第一批）

一、市场调研品目、配置及功能需求：

（一）骨髓细胞图文分析系统：

1.超清晰度骨髓细胞图文分析系统。高分辨、高清晰、高保真的实时图象采集和传输功能，自动参数检测，DNA倍体分析，免疫组化分析，细胞形态学分析等，同一视野多种成分的测量分析（能对多种成分作面积、百分比含量分析）。

2.外周血细胞图文分析。可自动测量成熟红细胞的平均直径、面积，平均光密度、色度，最大和最小直径、面积，光密度、色度以及平均淡染区，为临床医生血液病诊断提供依据。

3.骨髓活检分析系统。可自动测量造血组织、脂肪组织、骨小梁等的相对面积及比例，自动计算增生程度。

- （二）等级保护测评：

根据等保2.0要求，核心业务系统需通过三级等保，医院核心业务系统包括：HIS\LIS\PACS\EMR\数据中心\官方网站\互联网医院。

（三）华西公用HIS系统运维：

- 2022年华西公用HIS系统运维

（四）电脑及打印机等设备

| 交换机 | 48口光纤交换机 |
| --- | --- |
|  | 24口光纤交换机 |
| UPS | UPS 3KVA/2400W |
|  | UPS 10KVA/12KW |
| 台式电脑 | i5/8G/128G+1T/24寸 |
| 一体机电脑 | i5/8G/512G/21寸 |
| 笔记本电脑 | i5/8G/512G/14寸 |
| 黑白打印机（激光） |  |
| 彩色打印机（激光） |  |

二、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序编排，扫描后发至邮箱7816501@qq.com，扫描文件命名方式：项目名称+厂家/供应商名称）：

（一）  生产企业或经营企业

1.封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.营业执照（经有效年检，副本）

3.代理产品授权委托书

4.经办人授权委托书（原件），身份证复印件

5.项目建设方案和其他有关介绍资料

6.报价一览表，业绩情况表

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表

签字并盖投标人印章。

供应商名称（盖章）：        法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：                  日期：

业绩情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同签订日期 | 联系人及联系方式 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：                   日期:

六、报价要求

以人民币报价

地址：四川省成都市彭州市南三环路255号
       联系人：李老师
       电  话：028-86239809