**彭州市人民医院2022年第一次医用耗材**

**临时采购遴选项目**

为确保我院医疗工作的正常、安全运行，体现公开、公平和公正的原则，按医院有关要求和规定，现拟采取院内遴选的形式临时采购一批以下医用耗材。

**一、遴选项目须知**

1、确定邀请遴选的供应商数量：不少于3家。

2、遴选方式：采取在彭州市人民医院官网（https://www.pz120.com/）上以发布公告的方式确定参加遴选的供应商提供的耗材目录。

**二、遴选项目简介**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **耗材产品名称** | **规格** | **国产/进口** | **单价最高限价（元）** | **需求数量** | **是否挂网** |
| 1 | 1 | 新生儿听力筛选仪耳塞 | 个 | 国产 | 30元/个 | 90个 | 否 |
| 2 | 母乳分析仪耗材 | 套 | 国产 | 1500元/套 | 5套 | 否 |
| 3 | 一次性引流管（蘑菇头型） | 个 | 国产 | 2.5元/个 | 2000个 | 否 |

**三、报名基本要求**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；

6.其他特殊资格条件。

**四、报名资料要求**

1.单位介绍信或法定代表人授权书；

2.被授权人身份证复印件；

3.企业营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证副本复印件（若是三证合一，则提供合一后的营业执照副本）；

4.若有厂家授权请提供厂家授权书；

5.报名基本要求承诺函；

6.密封一份报价表（密封袋上需标明项目名称）。

★备注：

1、以上资料均须逐页法定代表人签字并加盖鲜章，否则按无效处理。（实质性要求）

2、非挂网产品需现场进行二次报价。

3、因院方现已有集中配送服务商，故配送需通过集中配送服务商进行统一配送。（实质性要求）

**五、报名方式**

1.邮寄或现场报名

2.递交时间：2022年11月17日至2022年11月21日 （上午8:00-12:00；下午14:00-17:00）

3.地点：彭州市南三环255号彭州市人民医院门诊4楼C417医学装备部

4.联系人：李老师 028-86230898

1. **院内遴选**

1.遴选时间：2022年11月22日下午2点30分，提前15分钟开始签到。

2.遴选地点：彭州市南三环255号 彭州市人民医院 南普陀会议室

**附件资料：**

1. **技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数要求** |
| 1 | 新生儿听力筛选仪耳塞 | 为保证兼容性，必须配套医院现有的'新生儿听力筛查仪'设备使用，生产厂家：尔听美医疗器械上海有限公司。适合仪器型号：Type1077。  1、产品材质：硅胶  2、耳塞口径：4.0mm/4.5mm/5.0mm |
| 2 | 母乳分析仪耗材 | 为保证兼容性，必须配套医院现有的“母乳分析仪”设备使用，生产厂家：泰安市康宇医疗器械有限公司，适用仪器型号：KY-9002。  产品包含：清洗液C、清洗液A、乳样杯  一、清洗液C：  1、C 类清洗液清除沉积蛋白  2、规格：100ml/瓶  二、清洗液A：  1、用于检测过程中反应体系的清洗  2、规格：2L/瓶  三、乳样杯：直径：24.0±1.0mm，高度：88.0±1.5mm，壁厚：1.0±0.2mm； |
| 3 | 一次性引流管（蘑菇头型） | 1、由蘑菇头管体组成。  2、管体与接头连接处有良好地密闭性。  3、长度7.2へ6.5cm，内径0.4cm，外径0.6cm |

1. **商务要求：**

1、有效期：≥6个月

2、到货期：接到通知后48小时内完成到货。

3、样品要求：须提供样品（送达样品应为封存完好的，必须提供样品清单，注明项目名称、包号、样品名称及数量。）

\*未中选供应商应在接到遴选人通知之日起5个工作日内自行取回样品。5个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，遴选人有权自行处置相关样品。

三、**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 品牌/制造商 | 型号 | 注册证号 | 单价（元/\*\*） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注:

1、型号项填写符合技术要求的所有型号。

2、挂网产品：以四川省药械集中采购与监管平台实际成交月份的上一个月的全省最低价报价，合同签署为实时挂网价。

3、非挂网产品：针对最小单位进行单价报价。

4、本次报价包含本项目所需的货物材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

法定代表人/授权人签字：

联系方式：

日期：

**四、现场二次报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 第一次报价  （单价） | 现场第二次报价  （单价） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

法定代表人/授权人签字：

日期：

**五、评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 权值（%） | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足要求且单价汇总价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分 。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／投标报价)×100×权重。 | 以报价表为准（评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。） |
| 2 | 样品 | 40 | 提供投标样品的完整性和样品质量、外观、制作材料、性能等综合评定，综合评定最佳得40分，其余按10分一个梯度递减，扣完为止。无样品不得分。 | 以要求提供的样品为准 |
| 3 | 授权 | 30 | 为保证产品的合法来源，供应商提供全部报价产品生产厂家针对本项目的授权书的得30分（如涉及多个厂家需提供所有厂家的授权书），供应商提供80%及以上的报价产品生产厂家针对本项目的授权书的得20分（如涉及多个厂家需提供所有厂家的授权书），供应商提供60%及以上的报价产品生产厂家针对本项目的授权书的得10分（如涉及多个厂家需提供所有厂家的授权书），其余不得分。（提供厂家授权书原件并加盖鲜章，或提供具有授权权限的代理商的授权书原件（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示厂家对产品授权链条的完整性。） | 提供相关证明材料 |